Перечень работ,

относящихся к текущему ремонту общего имущества жилых домов,

оплачиваемых за счет платы за ремонт жилья.

Жилищно-коммунальная компания заключает договоры на обслуживание муниципального жилищного фонда с подрядными организациями, руководствуясь "Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда", утвержденных  Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170.

1.	Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

2.	Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

3.	Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин;

укрепление и окраска.

4.	Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель; замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.  т

5.	Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и

Заполнений.

6.	Межквартирные перегородки

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

7.	Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в
подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей	.

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

8.	Полы

Замена, восстановление отдельных участков.

9.	Печи и очаги

Работы по устранению неисправностей.

10. 	Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

11. 	Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные.

12. 	Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

13.	Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка,   замена   и   восстановление   работоспособности электроснабжения здания, за ,исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

14.	Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

15.	Мусоропроводы

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

16. 	Специальные общедомовые технические устройства
Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником
(уполномоченным им органом), либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми
министерствами (ведомствами) и согласованными государственными Надзорными органами.

17.	 Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров; проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок 'и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.